Uchwała Nr  XLV/530/06

Rady Gminy Lubicz

z dnia  17 Lutego 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441) art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany: z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729 i Nr 130, poz. 1087 )

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

odbiorców usług na terenie Gminy Lubicz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

- „ustawie” -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747 ze zm.),

- „umowie” -  należy przez to rozumieć umowy:

  - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

  - o zapatrzenie w wodę,

  - o odprowadzanie ścieków,

- „odbiorcy” -  należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci

lub jednej z umów wymienionych w pkt. 2,

4)  „przedsiębiorstwie” -  należy przez to rozumieć „elwik” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

w Lubiczu.

§ 2.1. Przedsiębiorstwo  wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na  prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją wójta Gminy Lubicz  z dnia 2 stycznia 2003 r., znak  INW.7051 – 3/2003.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków  wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.

Rozdział 2

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4.1. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę minimalnej ilości wody w wysokości 0,5 m3  na dobę, na dane przyłącze wodociągowe oraz odbiór takiej ilości ścieków.                                                                    	2. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie   (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z  2004r. Nr 109 poz. 1156).                                                      	3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w  sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).                                                         	4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich  wprowadzania do  urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków   wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej, niż raz na kwartał.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub  odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.                                                                            	                                  	2.  Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w  wodę lub  odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i  osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie  wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.                                         	                                                                                                          	3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy  budynku wielolokalowego, jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki  uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.             	4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.                                             	5.W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.                                                                               	6. Z odbiorcami korzystającymi, zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia  przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od mowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy.  Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie  Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy  wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych

uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8.1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2.  Przedsiębiorstwo  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu

projekt umowy. W szczególnych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez

właściciela  (zarządcę) budynku wielolokalowego wniosku o  zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 9. Odbiorcy usług obowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:                         1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość  wystąpienia awarii,   skażenia       	chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci  wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się 	wody z instalacji wodociągowej,  powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego 	ogrzewania,                                                                                                                                                               2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na  warunkach określonych 	odrębnymi przepisami,                                                                                                                                                                    3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci 	kanalizacyjnej,                                                                                                                                          4) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za  	odprowadzanie ścieków,                                                                                                                           5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza   kanalizacyjnego 	wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz  pisemnej umowy zawartej z 	Przedsiębiorstwem,                                                                                                                                                     6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych  lub instalacji  	i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,                                                                          7) podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu  terenu w celu      	usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i 	przyłączy.

# Rozdział 4

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 10. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie taryf i ilości zużytej wody lub ilości odprowadzonych ścieków.

§11.1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.                                                                                                         	2.W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Lubicz, bądź wprowadzoną w   trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany umowy.

§ 12. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysów, jak również zamieszczenie w informatorze „Goniec Gminny, w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonego w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

Rozdział 5                                                                                                                                                            Warunki przyłączania do sieci

§ 13.1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na  pisemny wniosek o przyłączenie i poprzez określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej„warunkami przyłączenia”. Wniosek składa osoba ubiegająca się o przyłączenie                                                                           	2.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która  ma być przyłączona do sieci.                        	3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:                                             1) imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy (w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru                                                   wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu),                                                                                                       2) adres podłączanej nieruchomości,                                                                                                                    3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),                                                                                    4) określenie ilości przewidywanego poboru wody oraz jej przeznaczenia,                                                           5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku ścieków 	przemysłowych – również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub 	planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,                                                                                                                                                                6) dane wykonawcy przyłącza,                                                                                                                                7) datę i podpis wnioskodawcy.                                                                                                                             	4. Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:                                                 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a  w 	przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis statusu prawnego tej 	nieruchomości,                                                                                                                                                              2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci 	wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.                                 	5. Przedsiębiorstwo opracuje wzór wniosku, który nieodpłatnie udostępni wnioskodawcom.

§ 14. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach, gdy wykonawcą przyłącza będzie Przedsiębiorstwo, przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.                                                                                                                          	2. Warunki przyłączenia są ważne  2 lata od dnia ich wydania.                                                           	  	3. Warunki przyłączenia określają:                                                                                                     	   1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,             2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,                                                                                   3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania  urządzenia pomiarowego 	liczącego ilość odprowadzanych ścieków,                                                                                                    4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,                                                                            5) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 15. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po  spełnieniu  warunków przyłączenia, o których mowa w  § 13, a w przypadku  zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych.

§ 16.1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.                                                                                                                             	2. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.                                                                                               	3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 17.1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokółu odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe,

kanalizacyjne ) , średnicy, długości i użytych materiałów,

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

5) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

6) podpisy członków komisji.

3. Protokół stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego

podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 6

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 18. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarcza -          jących mocy produkcyjnych lub występowania warunków technicznych uniemożliwiających realizację       usługi,  albo jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania warunków technicznych, bądź zostało     wykonane niezgodnie z tymi warunkami.

§ 19.1. W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej  odbiorcy

odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz  odpowiedzialności - jest granica

nieruchomości gruntowej.

3. Miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w  przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od  strony budynku.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu odbiorcy usługi dostarczającego ścieki - miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 20. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 21. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na  2 dni przed planowanym terminem.

§ 22.1.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo  powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.                                                                                                                                                    	2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na  podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 23. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w  przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, przy czym zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy.

Rozdział 8                                                                                                                                               Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 24. Odbiorca usług obowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, jak również o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 25. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody           i odprowadzanie ścieków.

§ 26. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9                                                                                                                                                         Standardy obsługi Odbiorców usług

§ 27. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:                              1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy,                                                                           2) warunków przyłączenia się do sieci przez nowych odbiorców,                                                                            3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,                                                      4) zaistniałych awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz ich skutków dla 	odbiorców,                                                                                                                                                                  5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

§ 28. Przedsiębiorstwo udziela na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w  taryfie.

§ 29. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody odbiorcy przysługuje upust w cenie na zasadach określonych w umowie.

§ 30.1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi,  odbiorca może złożyć pisemną reklamację                                                                                                                                      	2. Reklamacja powinna zawierać:                                                                                                               1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,                                                                                   2) numer i datę umowy,                                                                                                                                                                                          2) przedmiot reklamacji,                                                                                                                                          3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,                                                                        4) zgłoszenie roszczenia,                                                                                                                                5) podpis odbiorcy.                                                                                                                                       	3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.                                                                                                           	  	4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.                                                                                                                                 	  	5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:                                                                                                                                                                      1) nazwę Przedsiębiorstwa,                                                                                                                           2) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,                                                                                                                                    3) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,                                                          4) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, podaniem zajmowanego 	przez niego stanowiska.                                                                                                                                              	6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.                                                                                           	7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.               	8. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

§ 31. Przedsiębiorstwo wyznacza osobę lub osoby (biuro obsługi klienta) odpowiedzialne za kontakty z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie reklamacji.

Rozdział 10                                                                                                                                                    Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 32. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są gminne Ochotnicze Straże Pożarne oraz Państwowa Straż Pożarna.

§ 33. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w  miejscach uzgodnionych w umowie, zawartej między Przedsiębiorstwem a wójtem Gminy.

§ 34. Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poboru wody na cele przeciwpożarowe, niezwłocznie po akcji wraz z podaniem czasu pobierania wody. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustala umowa, o której mowa w § 33.

§ 35. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując  ceny ustalone w taryfie. Może też zawrzeć umowę z Gminą, w której określone  zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele inne cele, o których mowa w art. 22 ustawy.

Rozdział 11                                                                                                                                                      Postanowienia końcowe

§ 36. Traci moc uchwała Nr IV/55/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 22, poz. 449).

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.