Zamawiający

Gmina Lubicz

reprezentowana przez

Wójta Gminy Lubicz

PR – 341      /08

S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków zamówienia

## SWIZ

do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez

### Wójta Gminy Lubicz

Przedmiot zamówienia :

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wykonanie ocieplenia elewacji styropianem grubości 10 cm w systemie ATLAS STOPTER w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka, ul. Piaskowa 2 , 87 – 162 Lubicz.

CPV –  45321000-3, 45421125-6,

Lubicz maj 2008

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Termomodernizację Budynku Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym

Specyfikacja zawiera:

- nazwę /firmę/ oraz adres zamawiającego;

- tryb udzielenia zamówienia;

- opis przedmiotu zamówienia;

- termin wykonania zamówienia;

- opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

- wymagania dotyczące wadium,

- termin związania ofertą;

- opis sposobu przygotowania oferty;

- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

- opis sposobu obliczenia ceny;

- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty;

- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

- maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

- informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

- adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

- informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

- informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

- wysokość zwrot kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;

- Informację dotyczącą wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;

Oferta winna być sporządzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655/ w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie to dotyczy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Zamawiający

Gmina Lubicz reprezentowana przez Wójta Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 , 87-162 Lubicz, woj. Kujawsko-Pomorskie , tel. /056/6782-128, fax ./056/ 6782-122

Poczta elektroniczna ; info@lubicz .pl, rozwoj@lubicz.pl

Strona internetowa ; www.lubicz.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wykonanie ocieplenia elewacji styropianem gr. 10 cm w systemie ATLAS STOPTER w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym ” prowadzone jest w przetargu nieograniczonym/procedura uproszczona/

- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarach robót, ślepym kosztorysie, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.

  - powierzchnia ocieplenia ścian 166,62 m2

  - wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem 15,60 m2

  - wymiana okien balkonowych drewnianych na aluminiowe 32,13 m2

  - wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe jednodzielne 6,0 m2

  - wymiana okien drewnianych na PCV 173,16 m2

  - wymiana rynien dachowych 74,76 m2

  - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm 99,2 m2

  - demontaż i montaż instalacji odgromowej kpl.

W ofercie należy przewidzieć koszt wywozu zdemontowanych okien, który poniesie oferent. Zdemontowane okna należy utylizować. Potwierdzenie utylizacji stolarki okiennej potwierdzone zostanie Kartą przekazania odpadów, dołączoną do protokołu końcowego.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do30 września 2008 roku.

5.	Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty i spełnienia przez wykonawcę n/wym. warunków o których mowa w art. 22 ust. 1:

1/ posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy,

Zgodnie z art. 24 Prawa Zamówień Publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ wykonawców którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uznali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6/ spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7/ spółki komandytowe, oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszy prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związków mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10/ wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców, którzy:

1/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2/ złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3/ nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów /wymienionych w pkt 6 niniejszej SWIZ/ złożonych przez wykonawcę.

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca do złożonej oferty winien załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku/ następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, które będą stanowiły załącznik nr 1 do oferty.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działalności firmy odpowiada przedmiotowi zamówienia i firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym /wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ załącznik nr 2 do oferty

3. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawionych nie wcześniej niż 3 m–ce przed upływem terminu składania ofert/ załącznik nr 3 do oferty.

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24.ust 1-8 ustawy oraz aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy/ informacje nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ załącznik nr 4 do oferty.

5. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych/ remontowych/, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania (referencje, zaświadczenia) – załącznik nr 5 do oferty.

6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakie posiada wykonawca załącznik nr 6 do oferty.

7. Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego , w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie załącznik nr 7 do oferty.

8. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 8 do oferty..

9. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego załącznik nr 9 do oferty.

10. Sprawozdania finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – załącznik nr 10 do oferty.

11. Informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnością kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 11 do oferty.

12. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej załącznik nr 12 do oferty.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1,5 w/wym. rozporządzenia składa dokument lub dokumenty- określone w § 2 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia.

W przypadku złożenia niekompletnej oferty /brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu /zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w terminie 7 dni dokumentów uzupełniających, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

13. Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 13 do oferty.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazane za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są :

Maria Wardalińska  – Inspektor Referatu Promocji i Rozwoju

Sławomir Wroniecki – Podinspektor Referatu Promocji i Rozwoju

tel. (0-56) 67-440-16, pokój nr 8 budynek B, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 Wszelkie kontakty między wykonawcami a zamawiającym prowadzone będą zgodnie z art. 38 ustawy.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zgodnie z art. 45 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert

Wysokość wadium określa się na wartość 3.100 zł.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

BS GRĘBOCIN 45949100030010000001140003

Zgodnie z art. 46 ustawy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą,

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

  - który został wykluczony z postępowania

  - którego oferta została odrzucona.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

9.Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę zostanie nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

  - ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

  - treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami,/ formularz ofertowy/, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia /załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą/,

  - oferta musi być zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami;

  - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, zatem oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim,

  - wykonawca może złożyć jedną ofertę z jedną ostateczną cena,

  - oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany,

  - wykonawca załączy harmonogram finansowo rzeczowy realizacji zadania z podziałem na elementy rozliczeniowe

  - wykonawca załączy kosztorys ofertowy.

  - oferta musi być złożona zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej zamkniętej kopercie z napisem „ Roboty budowlane polegające na: wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wykonanie ocieplenia elewacji styropianem gr. 10 cm Systemu ATLAS STOPTER w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka”

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2008r. do godziny 10.00 w Urzędzie Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 pokój nr 14 /sekretariat/

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w sali nr 4 dnia 26 czerwca 2008 r. o godzinie 10.30.

12.Opis sposobu obliczenia oferty.

- Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych. W ofercie należy podać cenę kosztorysową netto + 22 % podatek VAT.

- Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w SWIZ, i w kosztorysie ślepym. Tak obliczoną cenę zamieszcza w ofercie.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z kosztorysu jak również nie ujęte w kosztorysie a niezbędne do wykonania zadania, m.in.:

  - Wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia;

  - Koszt wszelkich robót przygotowawczych, w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót;

  - Koszty zagospodarowania placu budowy;

  - Koszty zorganizowania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w energię, wodę itp.

  - Koszty utrzymania zaplecza budowy/ naprawy, woda, energia, telefon, dozorowanie budowy/;

  - Koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót;

  - Wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami;

  - Do ceny ofertowej należy doliczyć podatek VAT

  - Cenę ofertową należy podać w wartości netto i z podatkiem VAT

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jedynym kryterium jest cena – 100 %.

obliczane wg wzoru:

Cena najniższa x 100

----------------------------- = ilość punktów

cena danego oferenta

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki niniejszego przetargu i zaoferuje najniższą cenę / uzyska 100 pkt./

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o wyniku i terminie zawarcia umowy.

- Planowany termin zawarcia umowy – 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez zamawiającego. W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodnie z formularzem umowy,

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wyboru tak skonstruowanej oferty na „„ Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wykonanie ocieplenia elewacji styropianem gr. 10 cm w systemie ATLAS STOPTER w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym ”” stanowią integralną część umowy /formularz umowy stanowi dodatek do SWIZ/. Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg. załączonego wzoru.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 2% ceny oferowanej.

Zabezpieczenie może być wniesione w formach:

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku ww. rodzajach.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego:

BS GRĘBOCIN 45949100030010000001140003

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

W wysokości 70% po wykonaniu i odbiorze końcowym robót, w pozostałej części po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

Pożytki od lokat w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad przyjmie Zamawiający, w przypadku stwierdzenia braku wad w okresie gwarancji pożytki od lokat przyjmuje Wykonawca. Wniesiona kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przez Zamawiającego przeznaczona na:

  - pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi,

  - pokrycie wad fizycznych zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

  - zaspokojenie roszczeń finansowych z tytułu kar umownych,

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych – wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego, który musi złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Protest powinien wskazać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądania, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zgodnie z art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający rozstrzyga protest w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach , o których mowa w art. 183 ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie .

18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Adres poczty elektronicznej info@lubicz.pl

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie nastąpi w PLN.

24.Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

26. Informacji dotyczącą wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia i wprowadzania podwykonawców.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1655)

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dociepleniowych;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV.

  - Plan sytuacyjny

  - Załączniki do oferty

  - Wzór umowy

..................................................

..................................................

(firma – wykonawca)

.................................................

.................................................

(adres)

.................................................

(NIP)

.................................................

(REGON)

###### O F E R T A

W przetargu nieograniczonym na „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz wykonanie ocieplenia elewacji styropianem gr. 10 cm systemem ATLAS STOPTER w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka”.  W imieniu  firmy :........................................................................................................................

Składamy niniejszą ofertę.

Cena naszej oferty wynosi:

Wartość netto : ..................................... zł.(słownie:....................................................................

........................................................................................................................................ złotych),

plus podatek VAT :................................. zł. (słownie:.................................................. złotych),

co daje wartość brutto:..................................zł. (słownie :...........................................................

....................................................................................................................................... złotych),

zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty.

Oferowana cena jest ceną końcową za wykonanie całości zadania (wynagrodzenie ryczałtowe) i uwzględnia koszty niezbędne zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej.

Zapewniamy termin wykonania zamówienia: ......................................................................

Oferowane warunki gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego):

................................................................................................................................................

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

Oświadczamy, że:

- otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i zapoznaliśmy się z obiektem

- akceptujemy wskazany czas związania ofertą, tj. 30 dni.

Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Nasza oferta składa się z ...................ponumerowanych stron.

...................................................., dnia .......................	........................................................

(czytelny podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo)

Załącznikami do oferty są:

1) kosztorys ofertowy

2) wymagane załączniki do oferty

(Wzór umowy)

UMOWA

zawarta w dniu                                                                2008 r. pomiędzy:

## Gminą Lubicz, zwanym dalej

„Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski

a:

..........................................................................................................................................reprezentowanym przez

1.

zwanym dalej, „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,  zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zakres prac wykonania docieplenia zewnętrznego ścian i wymiany stolarki okiennej z drewnianej na PCV Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym obejmuje:

- Wykonanie robót  termomodernizacyjnych, obejmujących:

- Docieplenia ścian budynku, ościeży okiennych w zakresie zgodnym z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część umowy;

- Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV oraz wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na stolarkę aluminiową zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część umowy;

- Malowanie tynków zewnętrznych, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie rynien, montaż obróbek blacharskich, rynien dachowych, instalacji odgromowej wyrównawczej demontaż i montaż zgodnie z kosztorysem nakładczym  stanowiącym integralną część umowy.

§ 2

1.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą z dnia …………. .2008 r.

2.Wykonawca oświadcza, że roboty określone w §1 pkt. 1  wykona sam/przy pomocy podwykonawcy.

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania roboty określone w §1.

§ 3

- Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień   _ _._ _.2008  r.

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot zamówienia ustala się na dzień  _ _._ _.2008  r.

- Termin zakończenia  przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ustala się na dzień _ _._ _.2008  r.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy na podstawie protokołu w terminie określonym w § 3 ust.1.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zwołanie komisji do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego.

- Zwołanie komisji do odbioru gwarancyjnego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru gwarancyjnego.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami i normami, zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, przepisami ochrony p.poż. i ochrony przed kradzieżą powierzonego mienia oraz ubezpieczenie budowy.

- Utrzymanie miejsca prowadzenia robót w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Inwestorowi w terminie ustalonym w § 3 ust. 3, w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Od protokolarnego przyjęcia terenu budowy do chwili jego oddania ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,

- Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy (w tym m.in. własnym staraniem zorganizowanie miejsca gromadzenia, wywozu i utylizacji zdemontowanego materiału);

- Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót.

- Pisemne informowanie Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego  części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu,

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonania przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego.

- Zgłoszenie Zamawiającemu na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego przedmiotu umowy   do odbioru gwarancyjnego.

- Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji, jeżeli w okresie gwarancyjnym w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady  lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  w ciągu siedmiu dni od daty  zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku awarii - niezwłocznie  na wezwanie Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej w osobie:

-Andrzeja Kurasza

- Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-  Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016.), jest uprawniony do odebrania robót i potwierdzenia jakości umownego ich wykonania.

- Wykonawca powołuje Kierownika budowy w osobie:.......................................................................

§ 7

- Strony ustalają, że za wykonanie w całości zamówienia określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ............................................. zł; (słownie zł: ........................................ ..................................................................................................... ). Wynagrodzenie to zawiera podatek VAT.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

§8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.

- Termin odbioru końcowego ustala się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Odbioru końcowego robót , o którym mowa w ust. 1 dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 9

- Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się dwoma fakturami: jedną fakturą częściową i fakturą końcową.

  - Podstawą wystawienia obu faktur będzie podpisany przez inspektora nadzoru protokół  zaawansowania robót (rzeczowo – finansowy) potwierdzający wartość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.  Pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona do wysokości 70% wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, potwierdzonych  przez inspektora  nadzoru w protokole  zaawansowania robót z uwzględnieniem rozliczanych robót, stanowiącym załącznik do faktury.

  - Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego bezusterkowy protokół końcowy wykonania całości robót o których mowa w § 1, do faktury należy załączyć podpisany przez Inspektora nadzoru protokół zaawansowania robót  z  uwzględnieniem rozliczanych robót.

- Należności Wykonawcy z tytułu określonego w ust. 1 będą zrealizowane w formie przelewu w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

- Strony uzgodniły, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, to jest kwotę ........................ zł w dniu podpisania umowy w formie .......................................

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest w 70 % jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zaś w 30 % jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji.

- Zwolnienie zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego wykonania całości robót.

- Zwolnienie zabezpieczenia z tytułu gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru gwarancyjnego, przeprowadzonego na wezwanie Wykonawcy zgodnie z zapisem §5 pkt. 12.

§ 11

Strony ustanawiają za nienależyte wykonanie umowy kary umowne:

- Za nie wykonanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 w terminie określonym w §3 ust.3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia (§7), za każdy dzień opóźnienia.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia(§7). Z tytułu odstąpienia od wykonania części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% od wartości części umowy, od wykonania której odstąpiono.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % umówionego wynagrodzenia (§7), za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancyjnym oraz usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancyjnym Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia (§7), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % umówionego wynagrodzenia (§7). Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej z tego tytułu, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją pełnej szkody Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

- Strony postanawiają, że ewentualne wady wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.

- W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji (ust.3).

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie korzystania z przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamacje  w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową stwierdzone w toku czynności odbioru jak i ujawnione w okresie trwania rękojmi.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, włączając w nią okres rękojmi - 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlano -montażowe.

§ 14

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowań ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

- Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, - przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w  4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

..............................................

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami)

Art.. 22 ust. 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

..........................................

data i podpis

Załącznik nr 2

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Aktualny odpis / wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/ z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działalności firmy odpowiada przedmiotowi zamówienia i firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym.

Załącznik nr 3

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Aktualne zaświadczenia /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Załącznik nr 4

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1-8 ustawy oraz aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy /informacje wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/.

Załącznik nr 5

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

........................................................

pieczątka firmowa

WYKAZ

Wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, remontowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania (referencje, zaświadczenia)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................

data i podpis

Załącznik nr 6

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

..........................................................

pieczątka firmowa

Wykaz

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca

| l.p. | Nazwa sprzętu | Cechy sprzętu | Forma władania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

....................................................

data i podpis

W przypadku, gdy sprzęt nie jest własny, należy załączyć kopie odpowiednich umów.

Załącznik nr 7

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Załącznik nr 8

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Załącznik nr 9

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Załącznik nr 10

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z pinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Załącznik nr 11

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Informacje banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert.

Załącznik nr 12

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Załącznik nr 13

do oferty na wykonanie prac

w Przedszkolu Chatka Puchatka

Kosztorys  ofertowy

Lubicz, dnia 2008-05-26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

- ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Lubicz – 162 Lubicz, ul. Toruńska 21, woj. Kujawsko – pomorskie tel. / fax 056 67-82-122; e-mail : rozwój@lubicz.pl

- OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ

www.lubicz.pl

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym. Będzie obejmowała wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką styropianem gr. 10 cm, wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV, wraz z wymianą blacharki, orynnowania, instalacji odgromowej.

- INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.

- INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30 września 2008 roku.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  / Dz. U. z 2007r. Nr223,poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie projektowania

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy potwierdzą posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisem §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / Dz. U. Nr 87, poz. 605 z 2006 r. ze zmianami/.

Ocena spełnienia tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową, lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru.

- INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium.

- KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.:

Urząd Gminy Lubicz 87-162 Lubicz ul. Toruńska 21 pokój 14

A/ Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2008 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 pokój nr 14.

B/ Otwarcie ofert nastąp w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 10.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy w Lubicz.

Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

