**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabowiec i Złotoria.**

nr referencyjny: **ORG.271.08.2025**

 Lubicz Dolny, 6 maja 2025 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.08.2025

W związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ

**PAKIET 5**

1. Proszę o informację czego dotyczą poz. 38 przedmiaru robót oraz określenie lokalizacji 2 szt studni DN1200 mm, o których mowa.

**Pozycja 38 w przedmiarze robót została błędnie ujęta. Jednakże przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą.**

1. W poz. 44 oraz 45 przedmiaru robót określono, że przy przepompowni należy wykonać zbiornik podziemny z pompą dozująca koagulant. Prosimy o udostępnienie szczegółu technicznego dla wykonania w/w elementu wraz z parametrami pompy, opisem sterowania i pracy oraz sposobem włączenia do przepompowni.

**Uzupełniono (w załączniku).**